## Slide 1
Н.и.т. муаллими калони кафедраи «Неругоҳҳои электрикӣ»
РАҲИМОВ ФИРДАВС МИРЗОУМАРОВИЧ
tel: 938321551. e-mail:rm-firdavs@mail.ru
КАФЕДРАИ
“НЕРУГОҲҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ”
ФАННИ ИНШООТҲОИ ЭНЕРГЕТИКӢ ВА ТАҶҲИЗОТИ МБҒЭ (Энергетические сооружения и оборудования НВИЭ)
ЛЕКСИЯИ №18
Энергетикаи геотермалӣ

## Slide 2
н.и.т. муаллими Раҳимов Ф.М.
E-mail: rm-firdavs@mail.ru
2
КАФЕДРАИ “НЕРУГОҲҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ”
ЛЕКСИЯи 18
ЭНЕРГЕТИКАИ ГЕОТЕРМАЛӢ
Дар рӯи Замин чашмаҳои дорои обҳои гарм бисёр буда, бо мақсадҳои гуногун онҳоро истифода мебаранд. Яке аз роҳҳои истифодабарии обҳои термалӣ – яъне обҳои зеризаминии дорои ҳарорати баланд, истифодабарии онҳо бо мақсади ҳосили энергияи гармӣ ва барқ мебошад.
Имрӯзҳо дар дунё якчанд неругоҳҳои геотермалӣ мавриди истифодабари қарор дорад, ки барои ҳосили энергияи электрикӣ пешбини шудаанд.

## Slide 3
н.и.т. муаллими Раҳимов Ф.М.
E-mail: rm-firdavs@mail.ru
3
КАФЕДРАИ “НЕРУГОҲҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ”
ЛЕКСИЯи 18
ЭНЕРГЕТИКАИ ГЕОТЕРМАЛӢ
Гармиивазкунак
Ҳаво
Ҳаво
Об
Оби хунук карда шуда
Чоҳи обтаъминкунӣ
Чоҳи кории обгир (истифодашаванда)
Зарфи геотермалӣ
Буғи моддаи органикӣ
Ҳаво, бухоршавии об
Об

## Slide 4
н.и.т. муаллими Раҳимов Ф.М.
E-mail: rm-firdavs@mail.ru
4
КАФЕДРАИ “НЕРУГОҲҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ”
ЛЕКСИЯи 18
ЭНЕРГЕТИКАИ ГЕОТЕРМАЛӢ
Манбаи истифодабари
Генератори шиддати тағйирёбанда
Такроран равона кардани об ба чоҳ
Об
Об
Буғ
Буғ
Сепаратор
Баромад ба атмосфера
Нақшаи соддакардашудаи истифодаи энергияи геотермалӣ бо баромади буғ ба атмосфера

## Slide 5
н.и.т. муаллими Раҳимов Ф.М.
E-mail: rm-firdavs@mail.ru
5
КАФЕДРАИ “НЕРУГОҲҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ”
ЛЕКСИЯи 18
ЭНЕРГЕТИКАИ ГЕОТЕРМАЛӢ
Обратный/спускной клапаны
Насос Geyser
С подачей до 12000 м3/сут
Входной модуль
Гидрозащита
Вентильный двигатель
Мощностью до 1500 кВт
Погружной датчик телеметрии
Протектолайзеры
(защита кабельной линии)
Станция управления с ЧРП Новомет
+ Наземный блок телеметрии
Трансформатор
ШСВГ
Линия кабельная
Геотермальный резервуар
Зарфи геотермалӣ
Нишондиҳандаи умқии телеметрӣ
Муҳарик тавоноии 1500кВт
Қабатҳои муҳофизатии хати кабелӣ
Ҳимояи аз об
Хати кабелӣ
Модули воридоти
Насоси ГЕЙЗЕР то 1200 м.куб / дар як шабонарӯз
Клапани муҳофизати оқибгашти об
Истгоҳи идоракунӣ ва қисмати рӯизаминии телеметрия

## Slide 6
н.и.т. муаллими Раҳимов Ф.М.
E-mail: rm-firdavs@mail.ru
6
КАФЕДРАИ “НЕРУГОҲҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ”
ЛЕКСИЯи 18
ЭНЕРГЕТИКАИ ГЕОТЕРМАЛӢ
Нагнетательные скважины на месторождении
Пласт закачки
Низконапорная вода с водозаборных скважин / УПСВ
Высоконапорный трубопровод
Шурф 50-100 м
УЭЦН Geyser
Низконапорная вода с водозаборных скважин / УПСВ
Высоконапорный трубопровод
УЭЦН Geyser
Қубури баландфишор
Қубури баландфишор
Оби пастфишор дар чоҳҳои обгир
Оби пастфишор дар чоҳҳои обгир
Чоҳҳои обтаъминкуни ба қабати замин

## Slide 7
н.и.т. муаллими Раҳимов Ф.М.
E-mail: rm-firdavs@mail.ru
7
КАФЕДРАИ “НЕРУГОҲҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ”
ЛЕКСИЯи 18
ЭНЕРГЕТИКАИ ГЕОТЕРМАЛӢ
Нақшаи неругоҳи геотермалии бо истифодаи буғ:
1 – чоҳ; 2 – турбина; 3 – генератор; 4 – баромади буғ ба атмосфера ё заводи химиявӣ
Нақшаи неругоҳи геотермалӣ:
1 – чоҳ; 2 – табдилдиҳандаи буғ; 3 - турбина; 4 – генератор; 5 – конденсатор; 6 – насоси вакуумӣ; 7 – градирня; 8 – насос; 9 – дегазатор; 10 - баромади буғ ба атмосфера
Нақшаи неругоҳи геотермалии бо истифодаи буғ дар раванди бинарӣ:
1 – чоҳ; 2 – турбина; 3 – генератор; 4 – насос; 5 – конденсатор; 6 – градирня; 7 – компрессор; 8 - баромади буғ ба атмосфера

## Slide 8
н.и.т. муаллими Раҳимов Ф.М.
E-mail: rm-firdavs@mail.ru
8
КАФЕДРАИ “НЕРУГОҲҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ”
ЛЕКСИЯи 18
ЭНЕРГЕТИКАИ ГЕОТЕРМАЛӢ

## Slide 9
н.и.т. муаллими калони кафедраи “Неругоҳҳои электрикӣ”
РАҲИМОВ ФИРДАВС МИРЗОУМАРОВИЧ
tel: 938321551. e-mail: rm-firdavs@mail.ru
КАФЕДРАИ
“НЕРУГОҲҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ”
Ташаккур ба диққататон!